柴  油  发  电  机  保  养  项  目

1、每月一次派员上门例行检查，测试机组各种工况，检查各系统是否正常，并作出适当调整，以保证机组处于良好的工作状态，并作好详细记录。

2、清洗机器设备。

3、按保养规程定期更换机油、滤清器、冷却水、防锈剂等，但这些配件、材料费用由用户负责。所有零配件由乙方负责提供，价格给予适当的优惠收取。

4、每次保养工作所做的记录必须由甲方代表签认。

5、在正常操作的情况下，如机组发生紧急故障，免费进行抢修。乙方提供24小时（包括节假日）紧急处理服务，接到甲方通知后在两小时内到达现场。如发生紧急故障需更换零件则乙方以甲方发电机组修复正常运行为优先考虑给予更换备件。在乙方修复机组后，甲乙方应按所签认的维修报告支付乙方零件费用。